Приложение №2

к Акту готовности

МАОУ «Артинский лицей»

к 2022 / 2023 учебному году

***Филиал №1 муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Артинский лицей»- «Усть-Югушинская ООШ»***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Но-мер стро-ки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области** | | |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав ОО, утвержденный приказом Управления образования Администрации Артинского городского округа от 04.12.2018 г. № 231-од  - изменение № 1 в Устав МАОУ «Артинский лицей» утверждено приказом Управления образования Администрации Артинского городского округа от 11.03.2020 г. № 77-од;  - изменение № 2 в Устав МАОУ «Артинский лицей» утверждено приказом Управления образования Администрации Артинского городского округа от 24.03.2021 г. № 55-од. |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области  (далее – образовательные организации) недвижимого имущества | указать реквизиты | Имеются документы, подтверждающие закрепление за МАОУ «Артинский лицей» недвижимого имущества на правах оперативного управления:  Свидетельство о государственной регистрации права на здание школы от 28.12.2012 г. серия 66 АЕ № 698113 |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок общей площадью 3207 кв.м. от 28.12.2012г. серия 66 АЕ № 698114 |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | * 1. номер лицензии, кем и когда выдана,  на какой срок, имеется ли приложение (приложения);   2. соответствие данных, указанных  в лицензии, уставу;   3. виды образовательной деятельности  и предоставление дополнительных образовательных услуг;   4. дата и номер свидетельства  об аккредитации | 1) Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 18651 выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 06. 05. 2016 г., бессрочно.  Имеется приложение №2 с указанием видов образовательной деятельности в филиале №1 – Усть-Югушинская ООШ;  2) Данные, указанные в лицензии, соответствуют уставу;  3) Виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:  - дошкольное образование;  - общее образование - уровни образования: начальное общее образование, основное общее образование;  - дополнительное образование – подвиды: дополнительное образование детей и взрослых.  4) Свидетельство об аккредитации от 23. 06. 2016 г. № 9054. Срок свидетельства до 12.12.2023 г. |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить);  2) отсутствуют | 1) Имеются образовательные программы:  - Основная образовательная программа дошкольного образования (утверждена приказом директора МАОУ «Артинский лицей» от 30.08.2020 года № 125-од);  - Основная образовательная программа начального общего образования (утверждена приказом директора МАОУ «Артинский лицей» от 31.08.2021 г. № 75-од);  - Основная образовательная программа основного общего образования (утверждена приказом директора МАОУ «Артинский лицей» от 31.08.2021 г. № 76-од);  - Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утверждена приказом директора МАОУ «Артинский лицей» от 29.06.2022 г. № 78-од);  - Образовательные программы дополнительного образования, утвержденные приказом директора МАОУ «Артинский лицей» от 31.08.2021 г. № 78-од  Спортивно-оздоровительная направленность:  РП ДОП Футбол 8-9 лет  РП ДОП Футбол 10-11 лет  РП ДОП Футбол 12-13 лет  РП ДОП Подвижные игры  РП ДОП Основы физической подготовки  2) - |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить):  когда и кем утверждены;  на какой срок;  2) отсутствуют | 1) Имеется Программа развития муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Артинский лицей» «Цифровая школа – реальность XXI века» на 2019-2023 годы.  Принята Управляющим советом МАОУ «Артинский лицей» (протокол от 26.12.2018г. №2), утверждена приказом директора лицея от 26.12.2018 г. № 102/1, согласована с Начальником Управления образования Администрации Артинского городского округа от 27.12.2018г.  2) - |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2022-2023 учебный год | 1) наличие;  2) когда и кем утвержден | 1) Имеется.  2) План работы МАОУ «Артинский лицей» на 2022-2023 учебный год утвержден приказом директора № 62-ОД от 11.06.2022 г. |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | 1. всего (единиц); 2. в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1) 1;  2) 0 |
| 10. | Условия работы образовательной организации | * 1. в одну или в две смены (указать);   2. в первую смену обучаются:   количество классов;  количество обучающихся в них;   * 1. во вторую смену обучаются:   количество классов;  количество обучающихся в них | 1) Работа в одну смену;  2) 9 классов, 5 классов-комплектов, 1 группа детей дошкольного возраста;  34 обучающихся, 13 воспитанников;  3) 0. |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | 1. проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2. количество классов по комплектованию; 3. планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4. в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5. наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать  на сколько человек) | 1) 50;  2) 5 классов-комплектов, 1 группа детей дошкольного возраста;  3) 34 учащихся, 13 воспитанников;  4) 23 человека;  5) 0. |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию:  администрация;  учителя;  воспитатели;  мастера производственного обучения;  научные работники;  медицинские работники;  иные работники;  2) по факту:  администрация;  учителя;  воспитатели;  мастера производственного обучения;  научные работники;  медицинские работники;  иные работники;  3) наличие вакансий (указать) | 1) По штатному расписанию:  администрация-0,5;  учителя – 9,8  воспитатели – 1,25  иные работники- 7  2) по факту:  администрация -1;  учителя -8  воспитатели -2  иные работники- 6  3) Вакансий нет |
| 13. | **Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса** | | |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем:  1) канализации;  2) отопления;  3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | 1) Система канализации готова  (Акт проверки комиссией ОО от 28.06.2022 г.  № 1);  2) Система отопления готова  (Акт проверки комиссией ОО от 28.06.2022 г.  № 2);  3) Система водоснабжения готова  (Акт проверки комиссией ОО от 28.06.2022 г.  № 3). |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью  в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | Учебные кабинеты оснащены ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами СанПиН (Акт проверки комиссией ОО от 10.08.2022 г. №14) |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Начальная школа – 100% обеспеченность в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  Основная школа - 100% обеспеченность в соответствии с требованиями ФГОС ООО. |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии  с требованиями | соответствуют/не соответствуют | Соответствуют |
| 18. | **Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации** | | |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | Имеется спортивный зал, отвечающий требованиям нормативно-технических документов по охране труда и правилам безопасности.  Акт проверки эксплуатационной надежности оборудования и спортивного зала образовательной организации от 01.08.2022 г.№ 8 (комиссия ОО) |
| 20. | Наличие спортивного оборудования  и инвентаря, состояние оборудования  и инвентаря, сертификаты соответствия  на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | 1. имеется спортинвентарь:   -кольцо баскетбольное – 2 шт.;  -жилетка игровая – 20 шт.;  -перчатки вратарские – 2 шт.;  -скамейка гимнастическая универсальная – 13 шт.;  -мост гимнастический подкидной – 1 шт.;  -бревно гимнастическое напольное – 1 шт.;  -стенка гимнастическая – 2 шт.;  -перекладина гимнастическая настенная – 1 шт.;  -козел гимнастический – 1 шт.;  -конь гимнастический прыжковый – 1 шт.;  -коврик гимнастический – 20шт.;  -стойка для прыжков в высоту – 1 шт.;  -планка для прыжков в высоту – 2 шт.;  -палочка эстафетная – 1 шт.;  - мячи футбольные- 11 шт.;  - мячи волейбольные- 12 шт.;  -мат гимнастический прямой – 8 шт.;  - скакалки- 28 шт.;  - мячи баскетбольные- 16 шт.;  - кегли- 20 шт.;  -конус с втулкой, палкой и флажком.  Состояние оборудования и инвентаря удовлетворительное. Имеется акт разрешения на использование спортивного оборудования и гимнастических снарядов МАОУ «Артинский лицей» от 01.08.2022 г. № 9 (комиссия ОО).  Сертификаты соответствия оборудования и инвентаря:  РОСС RU.АГ81.Н06870;  РОСС RU.МР17.Н00148. |
| 21. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки |  | Имеется открытая спортивная площадка: футбольное поле, волейбольная площадка.  Состояние – удовлетворительное  (Акт проверки комиссией ОО от 01.08.2022 г.№ 10). |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Спортивное оборудование (в соответствии с п.20) соответствует ГОСТ Р 55678-2013.  Акт испытаний спортивного оборудования в спортивном зале и на открытой спортивной площадке образовательной организации от 01.08.2022 г.№11 (комиссия ОО)  Имеется журнал проведения испытаний спортивного оборудования, начат 27.06.2016г. |
| 23. | **Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации** | | |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации  по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты)  2) количество неустраненных нарушений;  3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;  4) наличие плана устранения нарушений  с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);  5) отчеты об устранении нарушений | 1) Предписания Госпожнадзора – нет.  2) 0;  3) 0;  4) отсутствует;  5) отсутствует. |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Ответственный за пожарную безопасность – Сыропятова Е.А., зав. филиалом №1.  Приказ «Об обеспечении пожарной безопасности МАОУ «Артинский лицей» от 15.06.2022г. № 67-ОД |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);  2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;  3) обучение сотрудников ППБ;  4) обучение обучающихся ППБ;  5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1) Бугуева Ф.Ф., директор лицея.  Обучение пройдено 10.06.2021г., удостоверение № 1776.  2) Сыропятова Е.А., зав. филиалом №1, обучение пройдено 10.06.2021 г., удостоверение № 1779.  3) Обучено 14 человек.  4) Обучение обучающихся ППБ проходит на уроках ОБЖ и КБЖ, классных часах, «минутках безопасности» в соответствии с программой по курсу.  5) Эвакуационные учения с обучающимися проходят 4 раза в учебный год (1 раз в четверть), последнее учение- 19.05.2022 г. |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств;  2) наличие журнала учета средств;  3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1. В наличии 10 огнетушителей - ОП-4, 1 огнетушитель - ОП-8 2. Имеется, начат в 2018 году, ответственный- Сыропятова Е.А., зав. филиалом №1. 3. Проверка средств на срок годности проводилась 28.06.2022 г.   10 огнетушителей годны до 07.2023, 1 огнетушитель до 01.2030г.  Акт проверки первичных средств пожаротушения (огнетушителей) от 22.06.2022г. (ООО «Алтын») |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  2) наличие дублированного сигнала  на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации:  наименование программно-аппаратного комплекса;  3) договор на обслуживание (указать реквизиты);  4) наличие иных систем пожарной автоматики | 1.АПС и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находятся в исправном состоянии. Акт проведения обследования АПС обслуживающей организацией ИП Иноземцев В.И. от 20.04.2022г.  2**.** Договор на техническое обслуживание № 90 от 10.01.2022 г., ИП Иноземцев В.И.  3.Вывод на ГКПТУ СО «ОПС СО №1», пгт. Арти.  4.- |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Пути эвакуации соответствуют требованиям ППБ. Акт проверки от 28.06.2022 г. № 4 (комиссия МАОУ «Артинский лицей»). |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | Технический отчет по проверке защитного заземления, электрической изоляции и замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» в электроустановках 380/220 с глухо-заземленной нейтралью ООО «Регион» г. Красноуфимск от 14.05.2018 г. Следующая проверка – 2023 год. |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее;  2) наружное | 1. -  2. Состояние наружного противопожарного водоснабжения соответствует требованиям ППБ  (Акт от 22.06.2022 г., ООО «Алтын»). |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | Имеется Декларация пожарной безопасности, зарегистрированная Отделением Государственного пожарного надзора Артинского района ГУ МЧС России по Свердловской области от 23.06.2021г № 6520300-ТО-80 |
| 33. | **Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия** | | |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты)  2) количество неустраненных нарушений;  3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;  4) наличие плана устранения нарушений  с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);  5) отчеты об устранении нарушений | 1. Предписаний нет.   1. 0 2. 0 3. -   5. - |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты);  2) наличие обученного ответственного  в образовательной организации;  3) обучение сотрудников | 1. Бугуева Фаина Федоровна – аттестована по специальности директор 10.06.2021 г. (Протокол №10098751);  2. Сайфуллина Гульнара Фагильовна – аттестована по специальности школьный фельдшер 10.06.2021 г. (Протокол № 10099366);  Строганков В.Ю. – аттестован по специальности зам. по АХЧ 25.06.2022 г. (Протокол № 15655735);  Сыропятова Е.А. – аттестована по специальности заведующая филиалом 10.06.2021г. (Протокол №10108628);  3. Работники столовой – 2 человека, апрель 2021г.  Педагогический коллектив – 8 человек, июнь 2021г. |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;  2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;  3) акты технического контроля соответствия технологического  и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);  4) организация горячего питания:  за счет собственной столовой, договор  на оказание услуги питания (указать реквизиты);  договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);  5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);  6) паспортизация пищеблока | 1. Имеется столовая на 20 мест  2. Оборудование и столовая мебель пищеблока:  плита электрическая- 1 шт.,  - электромясорубка- 1 шт.,  - бойлер- 2 шт.  - столы производственные- 6 шт.  - моечная ванна- 7 шт.  - холодильник- 2 шт.  - морозильная камера- 1 шт.  -овощерезка-1шт.  -универсальный привод-1шт.  -весы-3 шт.  3. Акт технологического контроля соответствия оборудования паспортным характеристикам от 20.05.2022 г., ООО «ФОРЭС»  4. Горячее питание за счет собственной столовой.  Имеется договор на поставку продуктов питания с поставщиком Артинское Районное потребительское общество №5 от 10.01.2022, с  ООО «Артинский хлебокомбинат» от 10.01.2022г.  5. 34 обучающихся -100%  6. Имеется паспорт пищеблока, утвержден директором лицея приказ №70-ОД от 15.06.2022 г. |
| 37. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | График прохождения медицинского осмотра сотрудниками образовательного учреждения на 2022-2023 учебный год утвержден Главным врачом ГБУ СО «Артинская ЦРБ» Худяковым В.А. и согласован с директором МАОУ «Артинский лицей» Бугуевой Ф.Ф.  Медицинский осмотр в 2022 году должны пройти 16 человек, по состоянию на отчетную дату прошли 2 человека. Оставшиеся 14 человек пройдут медосмотр в течение сентября 2022 года. |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | Имеется 4 фильтра для очистки воды. Ультрафиолетовые облучатели отсутствуют. |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации  с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Вентиляция находится в исправном состоянии и признана пригодной к эксплуатации.  Акт от 22.06.2022 г. ООО «Алтын» |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);  2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой  на обслуживание (указать реквизиты);  3) обеспеченность медицинским персоналом | 1. Мед.кабинет отсутствует.  2. -  3. Медицинское обслуживание осуществляет педиатр фельдшерско - акушерского пункта, закреплённый за школой по договору с Артинской центральной больницей.  Договор № 149 от 01.01.2012 года. |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды  по микробиологическим показателям  в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протокол лабораторных испытаний №/00907-22 от 04.03.2022г.  Наименование: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб». ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».  Следующее обследование по графику ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в СО в г. Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах» в августе 2022 г. |
| 42. | **Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19** | | |
| 43. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | Имеется:  - Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха «МЕГИДЕЗ» - 3 шт. (2 шт. в школе, 1 шт. в детском саду);  - Облучатель-рециркулятор бактерицидный «VIPRA РБН» - 11 шт. (10 шт. в школе, 1 шт. в детском саду);  - Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150 – 8 шт. (7 шт. в школе, 1 шт. в детском саду). |
| 44. | Обеспечение в образовательных организациях за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета | наличие/отсутствие | Имеется |
| 45. | Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход  в обеденную зону) | Имеется |
| 46. | Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток | наличие/отсутствие | Имеется |
| 47. | Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие  (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек –  2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук;  Свыше 250 человек – 10 штук) | Имеется, 3 штуки |
| 48. | **Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации** | | |
| 49. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты)  1) количество неустраненных недостатков;  2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек;  3) наличие плана устранения недостатков  с указанием сроков устранения;  4) отчеты об устранении недостатков | Предписаний со стороны ОМВД России - нет. |
| 50. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован  в подразделениях:  1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата);  2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);  3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата);  4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата) | Имеется Паспорт безопасности образовательной организации (четвертая категория опасности), согласован в:  1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (22.06.22 г.);  2) ГУ МЧС России по Свердловской области (19.07.22 г.);  3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (29.05.22 г.);  4)- |
| 51. | Наличие ответственных лиц  по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Ответственный за антитеррористическую защищенность – Сыропятова Е.А., зав. филиалом №1.  Приказ «Об организации антитеррористической защищенности в МАОУ «Артинский лицей» от 15.06.2022г. № 66-ОД |
| 52. | Проведение обучения, инструктажей  по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников;  2) количество инструктажей | 1) Обучена Сыропятова Е.А., зав. филиалом № 1 (удостоверение № 1652 от 03.06.2021 г.);  2) Обучение сотрудников – проведение инструктажа два раза в год. |
| 53. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся  на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | Имеются планы эвакуации работников, обучающихся, утверждены 01.09.2016 г. |
| 54. | Обеспечение пропускного  и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | Пропускной режим обеспечивается вахтером, приказ №6-К, от 13.01.2020г. |
| 55. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож);  2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты);  3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | 1) Днём охрану ОО осуществляет вахтер Уткина Л.Г. В ночное время охрану осуществляют сторожа Аристов В.Д., Лесников Е.И., согласно графика дежурства (Приказ №30 от 07.03.2013 г.  Приказ №36 от 26.04.2008 г.)  2) -  3) - |
| 56. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность;  2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб  по единому номеру «112»;  3) договор на обслуживание (указать реквизиты);  4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры);  5) КТС не обслуживается (причина, меры) | 1. Кнопка тревожной сигнализации имеется в исправном состоянии.  2. Кнопка тревожной сигнализации выведена на Единую дежурную диспетчерскую службу пгт. Арти, телефон 112.  3. Договор № 91 от 01.01.2022, ИП Иноземцев  4. -  5. - |
| 57. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения  о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  3) отсутствует (причина, принимаемые меры);  4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) Имеется автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей (звуковая, речевая) ОКО-3-А-01 с выводом на ГКПТУ СО «ОПС СО №1», пгт. Арти;  2) Договор на обслуживание с ИП Иноземцев В. И. от 10.01.2022 г. № 90;  3) -;  4) - |
| 58. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  3) отсутствует (причина, принимаемые меры);  4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1. Система охранной сигнализации отсутствует.  2. Договора на обслуживание нет.  3. Объект 4 категории (менее 50 человек) не требует данного вида охраны.  4. Не предусмотрена паспортом безопасности ОО |
| 59. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации);  2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации,  по периметру);  3) вывод изображения;  4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1. Установлена система видеонаблюдения MATRIXTech по периметру и внутри здания.  2. Количество видеокамер - 10 шт. (внутри здания организации – 2 купольные камеры MATRIXTech MT-DW5.0AHD20K(3.6); по периметру – 8 уличных видеокамер MATRIXTech MT-CW5.0 AHD20K(3.6), обеспечивающих просмотр «слепых зон»), из них находится в исправном состоянии - 10 шт.  3. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится: на записывающее устройство MATRIXTech М-16АHD5.0MP-L H.265. На пульт полиции не выводится.  4. Ответственный Баушев Е.А., учитель информатики. Приказ № 68-од от 15.06.2022г. |
| 60. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации  и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1. Имеется система видеонаблюдения, выведенная в кабинет зав. филиала и на вахту; на 1 этаже установлено оборудование средств передачи тревожных сообщений на Единую дежурную диспетчерскую службу п. Арти, телефон 112.  2.- |
| 60. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Имеется контрольно-пропускной пункт при входе в здание ОО: контроль входа посетителей осуществляет вахтер, действующий согласно инструкции. |
| 61. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Имеется металлодетектор «Арка» -1шт. |
| 62. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  3) отсутствует (причина, принимаемые меры);  4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Контроль и управление доступом на объект осуществляется посредством видеонаблюдения, установленного на входах/въездах на территорию ОО. |
| 63. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Установлены двустворчатые решётчатые ворота, высотой 2 метра 40 сантиметров, обеспечивающие жёсткую фиксацию их створок в закрытом состоянии. |
| 64. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде)  на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Имеются распашные металлические ворота, оснащенные накладным замком. 2 металлические сварные калитки, высотой 2.4 метра оснащены врезными запирающими устройствами. |
| 65. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Имеется средство снижения скорости -искусственная неровность |
| 66. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения;  2) состояние ограждения | 1. Ограждение в наличии по всему периметру.  2. Территория ОО ограждена 3D ограждением, высотой 2.40 метра. Акт проверки ограждения МАОУ «Артинский лицей» № 6 от 28.06.2022 г. |
| 67. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие;  2) исправность | 1. Имеется  2. Круговое освещение по периметру здания – 3 светодиодных светильника в исправном состоянии. Акт проверки освещения МАОУ «Артинский лицей» №5 от 28.06.2022 г. |
| 68. | **Раздел 8. Информационная безопасность** | | |
| 69. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | Изданий, включенных в Федеральный список экстремистских материалов, не выявлено.  Акт сверки комиссией ОО от 28.06.2022 г |
| 70. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие | Доступ договор с ОАО Ростелеком от 01.01.2022 г. № 3991304 |
| 71. | Количество компьютеров, подключенных  к сети Интернет | указать количество | 12 шт. |
| 72. | Наличие договорных обязательств  с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | Нет |
| 73. | Установка контент-фильтра  на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра;  2) все ли компьютеры, подключенные  к сети Интернет, имеют контент-фильтр | 1) SkyDN –облачный контент-фильтр  2) все компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр. |
| 74. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | Акт проверки образовательного учреждения по контентной фильтрации от 08.08.2022 г. (комиссия ОО) |
| 75. | Назначение ответственных лиц  по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Ответственный за информационную безопасность Баушев Е. А., учитель информатики.  Приказ от 15.06.2022 г. № 68-ОД. |
| 76. | **Раздел 9. Безопасность дорожного движения** | | |
| 77. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации  о назначении ответственного  за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты);  2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты);  3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);  4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;  5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;  6) организация предрейсового  и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);  7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);  8) укомплектованность водителями;  9) стаж работы водителя, обучение | 1. -  2.-  3.-  4.-  5.-  6.-  7.-  8.-  9.- |
| 78. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | * 1. наличие (в том числе визуализированного паспорта);   2. паспорт утвержден (дата);   3. паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации  по Свердловской области (дата);   4. паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | 1) Имеется.  2) Паспорт утвержден директором МАОУ «Артинский лицей» 10.08.2022 г.  3) Согласован в Госавтоинспекции 10.08.2022 г.  4) Согласован в Администрации Артинского ГО 10.08.2022 г. |
| 79. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | - |
| 80. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | Нет |
| 81. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | Наличие |
| 82. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации | 1. наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2. количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3. наличие и состояние тротуаров  на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1.Филиал МОАУ «Артинский лицей»- «Усть-Югушинская ООШ» имеет целостное ограждение территории, исключающее выход на проезжую часть.  2.Имеется 1 пешеходный переход, оборудованный системой импульсной индикации на базе светофора Т.7 для пешеходных переходов;  3.Тротуары имеются, состояние удовлетворительное.  На подъезде к ОО установлены следующие знаки:  Предписывающие знаки: 5.19.1, 5.19.2.  «Пешеходный переход» (1 шт.)  Предупреждающий знак 1.23 «Дети».  Установлены светофоры Т-7. |
| 83. | **Раздел 10. Охрана труда** | | |
| 84. | Приказ о назначении ответственного лица  за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ от 15.06.2022 г. № 64-ОД.  ФИО ответственного – Бологова Наталья Ивановна  Должность – специалист по охране труда. |
| 85. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Имеется коллективный договор на 2021-2022 гг., зарегистрирован Государственным казенным учреждением службы занятости населения Свердловской области «Артинский центр занятости» запись № 8-К. |
| 86. | Наличие специалистов, обученных  по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);  2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1) Бугуева Ф. Ф., директор лицея (удостоверение № 163 от 08.07.2019 г., вкладыш к удостоверению № 110/1-П21 от 30.04.21);  2) Уполномоченные по ОТ:  Масальский С. И., мастер ПО (удостоверение № 165 от 08.07.2019 г.).  Члены комиссии по ОТ:  Строганков В.Ю., заместитель директора по АХЧ (удостоверение № 609/22 от 08.07.2022 г.);  Бологова Н.И., специалист по ОТ (удостоверение № 516 от 01.03.2021 г., вкладыш к удостоверению № 110/1-П21 от 30.04.21);  Кузнецова Е.А., заместитель директора по УВР (удостоверение № 170 от 08.07.2019 г., вкладыш к удостоверению № 110/1-П21 от 30.04.21) |
| 87. | Наличие плана работы по охране труда  и профилактике детского травматизма  в образовательной организации | наличие/отсутствие | Имеется  План работы по охране труда и профилактике детского травматизма в МАОУ «Артинский лицей» на 2022-2023 учебный год» утвержден приказом директора от 15.06.2022г. № 65-ОД. |
| 88. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Имеются инструкции по охране труда для сотрудников МАОУ «Артинский лицей» согласно штатного расписания №№ ОТ1 – ОТ59, ответственный Бологова Н.И., специалист по ОТ.  Имеются инструкции по охране труда по отдельным видам деятельности №№ ОТ60 – ОТ92, ответственный Бологова Н.И., специалист по ОТ.  Имеются инструкции по охране труда по отдельным видам занятий с обучающимися №№ ОТ92 – ОТ120, ответственный Бологова Н.И., специалист по ОТ. |
| 89. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | Журнал вводного инструктажа начат в 2020 г., ответственный – Бугуева Ф.Ф., директор лицея.  Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте начат в 2011 г. Ответственный – Бологова Н.И., специалист по ОТ;  Журнал инструктажа обучающихся по охране труда при организации общественно-полезного, производительного труда и проведении внеклассных и внешкольных мероприятий начат в 2006 г.  Журнал учета выдачи инструкций по охране труда для работников ОО начат в 2021 г. Ответственный – Бологова Н.И., специалист по ОТ Журнал регистрации инструкций по охране труда для работников ОО начат в 2021 г. Ответственный – Бологова Н.И., специалист по ОТ |
| 90. | Организация и проведение инструктажей  по вопросам охраны труда | указать периодичность | В соответствии с графиком проведения инструктажа и в соответствии с планом работы по ОТ на 2022-2023 учебный год.  Вводный – при приеме на работу;  первичный – на рабочем месте;  повторный – 1 раз в 6 месяцев;  целевой – при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями;  внеплановый - при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил по охране труда и инструкций по охране труда. |
| 91. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда)   на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего;  2) количество аттестованных рабочих мест;  3) количество неаттестованных рабочих мест,  4) планируемые сроки аттестации | 1) 17 рабочих мест.  2) 17 рабочих мест.  3) 0  4) 2022 год – 7 рабочих мест;  2025 год – 5 рабочих мест;  2026 – 5 рабочих мест. |
| 92. | **Раздел 11. Ремонтные работы** | | |
| 93. | Проведение капитального ремонта | виды работ | -Ремонт фундамента, цоколя и отмостки;  -ремонт кровли;  -ремонт потолков, междуэтажных перекрытий и полов;  -ремонт окон, дверей (входных и внутренних) и ворот учебных зданий;  -ремонт входных групп, лестниц, крылец;  -внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы. |
| 94. | Проведение текущего ремонта | виды работ | - |
| 95. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2022 год  и последующие годы | - |