Приложение №2

 к Акту готовности

 МАОУ «Артинский лицей»

 к 2021 / 2022 учебному году

***Филиал №1 муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Артинский лицей»- «Усть-Югушинская ООШ»***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Но-мер стро-ки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области** |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав ОО, утвержденный приказом Управления образования Администрации Артинского городского округа от 04.12.2018 г. № 231-од - изменение № 1 в Устав МАОУ «Артинский лицей» утверждено приказом Управления образования Администрации Артинского городского округа от 11.03.2020 г. № 77-од;- изменение № 2 в Устав МАОУ «Артинский лицей» утверждено приказом Управления образования Администрации Артинского городского округа от 24.03.2021 г. № 55-од. |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательные организации) недвижимого имущества | указать реквизиты | Имеются документы, подтверждающие закрепление за МАОУ «Артинский лицей» недвижимого имущества на правах оперативного управления:Свидетельство о государственной регистрации права на здание школы от 28.12.2012 г. серия 66 АЕ № 698113 |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)  | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок общей площадью 3207 кв.м. от 28.12.2012г. серия 66 АЕ № 698114 |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | * 1. номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);
	2. соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;
	3. виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;
	4. дата и номер свидетельства об аккредитации
 | 1) Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 18651 выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 06. 05. 2016 г., бессрочно.Имеется приложение №2 с указанием видов образовательной деятельности в филиале №1 – Усть-Югушинская ООШ;2) Данные, указанные в лицензии, соответствуют уставу;3) Виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: - дошкольное образование; - общее образование - уровни образования: начальное общее образование, основное общее образование; - дополнительное образование – подвиды: дополнительное образование детей и взрослых.4) Свидетельство об аккредитации от 23. 06. 2016 г. № 9054. Срок свидетельства до 12.12.2023 г. |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить);2) отсутствуют | 1) Имеются образовательные программы:- Основная образовательная программа дошкольного образования (утверждена приказом директора МАОУ «Артинский лицей» от 30.08.2020 года № 125-од);-Основная образовательная программа начального общего образования (утверждена приказом директора МАОУ «Артинский лицей» от 30.08.2020 г. № 125-од);-Основная образовательная программа основного общего образования (утверждена приказом директора МАОУ «Артинский лицей» от 30.08.2020 г. № 125-од);- Образовательные программы дополнительного образования, утвержденные приказом директора МАОУ «Артинский лицей» от 31.08. 2020 года № 125-од Естественнонаучная направленность:РП ДОП Юный экологСпортивно-оздоровительная направленность:РП ДО Подвижные игры 11-14 летРП ДОП Основы физической подготовки 7-10 летХудожественная направленностьРП ДОП Город мастеров 7-10 летРП ДОП Флористика 11-14 лет2) - |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить):когда и кем утверждены;на какой срок; 2) отсутствуют | 1) Имеется Программа развития муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Артинский лицей» «Цифровая школа – реальность XXI века» на 2019-2023 годы. Принята Управляющим советом МАОУ «Артинский лицей» (протокол от 26.12.2018г. №2), утверждена приказом директора лицея от 26.12.2018 г. № 102/1, согласована с Начальником Управления образования Администрации Артинского городского округа от 27.12.2018г. 2) - |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2021-2022 учебный год | 1) наличие;2) когда и кем утвержден | 1) Имеется.2) План работы МАОУ «Артинский лицей» на 2021-2022 учебный год утвержден приказом директора № 47-ОД от 01.06.2021 г. |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | 1. всего (единиц);
2. в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)
 | 1) 1;2) 0 |
| 10. | Условия работы образовательной организации | * 1. в одну или в две смены (указать);
	2. в первую смену обучаются:

количество классов;количество обучающихся в них;* 1. во вторую смену обучаются:

количество классов;количество обучающихся в них | 1) Работа в одну смену;2) 9 классов, 5 классов-комплектов, 1 группа детей дошкольного возраста;30 обучающихся, 13 воспитанников;3) 0. |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | 1. проектная допустимая численность обучающихся (человек);
2. количество классов по комплектованию;
3. планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);
4. в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек);
5. наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)
 | 1) 50;2) 5 классов- комплектов, 1 группа детей дошкольного возраста;3) 30 учащихся, 13 воспитанников;4) 23 человека;5) 0. |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию:администрация;учителя;воспитатели;мастера производственного обучения;научные работники;медицинские работники;иные работники;2) по факту: администрация;учителя;воспитатели;мастера производственного обучения;научные работники;медицинские работники;иные работники;3) наличие вакансий (указать) | 1) По штатному расписанию:администрация-0,5;учителя – 9,8воспитатели – 1,25иные работники- 72) по факту:администрация -1;учителя -8воспитатели -2иные работники- 63) Вакансий нет |
| 13. | **Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса** |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем:1) канализации; 2) отопления;3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | 1) Система канализации готова (Акт проверки комиссией ОО от 14.06.2021 г. № 1);2) Система отопления готова (Акт проверки комиссией ОО от 14.06.2021 г. № 2);3) Система водоснабжения готова (Акт проверки комиссией ОО от 14.06.2021 г. № 3). |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | Учебные кабинеты оснащены ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами СанПиН (Акт проверки комиссией ОО от 16.06.2021 г. №14) |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы,не обеспеченные в полном объеме учебниками | Начальная школа – 100% обеспеченность в соответствии с требованиями ФГОС НОО.Основная школа - 100% обеспеченность в соответствии с требованиями ФГОС ООО. |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | Мастерские отсутствуют |
| 18. | **Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации** |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | Имеется спортивный зал, отвечающий требованиям нормативно-технических документов по охране труда и правилам безопасности.Акт проверки эксплуатационной надежности оборудования и спортивного зала образовательной организации от 14.06.2021г. № 8 (комиссия ОО) |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | 1) имеется спортинвентарь:- «шведская стенка» - 4 шт.;- мячи футбольные- 2 шт.;- мячи волейбольные- 3 шт.;-маты – 3 шт.;- скакалки- 10 шт.;- мячи баскетбольные- 2 шт.;- кегли- 20 шт.;- гимнастические брусья- 1 шт.;Состояние оборудования и инвентаря удовлетворительное. Имеется акт разрешения на использование спортивного оборудования и гимнастических снарядов МАОУ «Артинский лицей» от 14.06.2021 г.№ 9 (комиссия ОО).Сертификаты соответствия оборудования и инвентаря:РОСС RU.АГ81.Н06870;РОСС RU.МР17.Н00148. |
| 21. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки  |  | Имеется открытая спортивная площадка: футбольное поле, волейбольная площадка.Состояние – удовлетворительное (Акт проверки комиссией ОО от 14.06.2021 г. № 10). |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Спортивное оборудование (в соответствии с п.20) соответствует ГОСТ Р 55678-2013. Акт испытаний спортивного оборудования в спортивном зале и на открытой спортивной площадке образовательной организации от 14.06.2020 г. №11 (комиссия ОО)Имеется журнал проведения испытаний спортивного оборудования, начат 27.06.2016г. |
| 23. | **Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации** |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты)2) количество неустраненных нарушений;3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);5) отчеты об устранении нарушений | 1) Предписания Госпожнадзора – нет.Акт проверки Отделом надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Красноуфимск, муниципального образования Красноуфимский округ, Ачитского городского округа, Артинского городского округа от 08.07.20 г. № 26;2) 0;3) 0;4) отсутствует;5) отсутствует. |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Ответственный за пожарную безопасность – Сыропятова Е.А., зав. филиалом №1.Приказ «Об обеспечении пожарной безопасности МАОУ «Артинский лицей» от 01.06.2021г. № 46-ОД |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);2) наличие обученного ответственногов образовательной организации;3) обучение сотрудников ППБ;4) обучение обучающихся ППБ;5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1) Бугуева Ф.Ф., директор лицея.Обучение пройдено 10.06.2021г., удостоверение № 1776. 2) Сыропятова Е.А., зав. филиалом №1, обучение пройдено 10.06.2021 г., удостоверение № 1779.3) 14 человек обучены в специализированной организации: НОУ «Престиж» (10 человек - протокол № 84Д от 16.04.2018г., 1 человек -протокол № 131Д от 15.06.2018 г., 3 человека – протокол №57Д от 18.03.2020г.).4) Обучение обучающихся ППБ проходит на уроках ОБЖ и КБЖ, классных часах, «минутках безопасности» в соответствии с программой по курсу.5) Эвакуационные учения с обучающимися проходят 4 раза в учебный год (1 раз в четверть), последнее учение- 16.04.2021 г. |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств;2) наличие журнала учета средств;3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена  | 1. В наличии 10 огнетушителей - ОП-4, 1 огнетушитель - ОП-8
2. Имеется, начат в 2018 году, ответственный- Сыропятова Е.А., зав. филиалом №1.
3. Проверка средств на срок годности проводилась 14.06.2021 г.

10 огнетушителей годны до 07.2023, 1 огнетушитель до 01.2030г.Акт проверки первичных средств пожаротушения (огнетушителей) от 17.06.2021г. (ООО «Алтын») |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения;2) договор на обслуживание (указать реквизиты);2) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации:наименование программно-аппаратного комплекса;3) договор на обслуживание (указать реквизиты);4) наличие иных систем пожарной автоматики | 1.АПС и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находятся в исправном состоянии. Акт проведения обследования АПС обслуживающей организацией ИП Иноземцев В.И. от 18.05.2021г.2**.** Договор на техническое обслуживание № 90 от 01.01.2021 г., ИП Иноземцев В.И.3.Вывод на ГКПТУ СО «ОПС СО №1», пгт. Арти.4.- |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Пути эвакуации соответствуют требованиям ППБ. Акт проверки от 14.06.2021 г. № 4 (комиссия МАОУ «Артинский лицей»). |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | Технический отчет по проверке защитного заземления, электрической изоляции и замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» в электроустановках 380/220 с глухо-заземленной нейтралью ООО «Регион» г. Красноуфимск от 14.05.2018 г. Следующая проверка – 2023 год. |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее;2) наружное | 1. -2. Состояние наружного противопожарного водоснабжения соответствует требованиям ППБ(Акт от 10.06.2021 г., ООО «Алтын»). |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | Имеется Декларация пожарной безопасности, зарегистрированная Отделением Государственного пожарного надзора Артинского района ГУ МЧС России по Свердловской области от 23.06.2021г № 6520300-ТО-80 |
| 33. | **Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия** |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человекапо Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты)2) количество неустраненных нарушений;3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);5) отчеты об устранении нарушений | 1. Акт проверки Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах № 179/2021-23 от 02.04.2021 г.1. 0
2. 0
3. Имеется план устранения нарушений, утвержден приказом № 22-од от 11.04.2021г.

5. Имеется. |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты);2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;3) обучение сотрудников | 1. Бугуева Фаина Федоровна – аттестована по специальности директор 10.06.2021 г. (Протокол №10098751);2. Сайфуллина Гульнара Фагильовна – аттестована по специальности школьный фельдшер 10.06.2021 г. (Протокол № 10099366);Мехоношин Д.А. – аттестован по специальности зам. по АХЧ 10.06.2021 г. (Протокол № 10099082);Сыропятова Е.А. – аттестована по специальности заведующая филиалом 10.06.2021г. (Протокол №10108628);3. Работники столовой – 2 человека, апрель 2021г.Педагогический коллектив – 8 человек, июнь 2021г. |
| 36. | Организация питания обучающихся  | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания:за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты);договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);6) паспортизация пищеблока | 1. Имеется столовая на 20 мест2. Оборудование и столовая мебель пищеблока:плита электрическая- 1 шт.,- электромясорубка- 1 шт.,- бойлер- 2 шт.- столы производственные- 6 шт.- моечная ванна- 7 шт.- холодильник- 2 шт.- морозильная камера- 1 шт.-овощерезка-1шт.-универсальный привод-1шт.-весы-3 шт.3. Акт технологического контроля соответствия оборудования паспортным характеристикам от 22.04.2021 г., ООО «ФОРЭС»4. Горячее питание за счет собственной столовой.Имеется договор на поставку продуктов питания с поставщиком Артинское Районное потребительское общество №5 от 11.01.2021, сООО «Артинский хлебокомбинат» от 11.01.2021г.5. 30 обучающихся -100%6. Имеется паспорт пищеблока, утвержден директором лицея 01.06.2021 г. приказ №51-ОД от 01.06.2021 г. |
| 37. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | График прохождения медицинского осмотра сотрудниками образовательного учреждения на 2021-2022 учебный год утвержден Главным врачом ГБУ СО «Артинская ЦРБ» Худяковым В.А. и согласован с директором МАОУ «Артинский лицей» Бугуевой Ф.Ф.Медицинский осмотр в 2021 году должны пройти 17 человек, по состоянию на отчетную дату прошли 7 человек. Оставшиеся 10 человек пройдут медосмотр до 01.09.2021 г. |
| 38. | Наличие установки фильтрови ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | Имеется 4 фильтра для очистки воды. Ультрафиолетовые облучатели отсутствуют. |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)  | указать реквизиты | Вентиляция находится в исправном состоянии и признана пригодной к эксплуатации. Акт от 09.06.2021 г. ООО «Алтын» |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты);3) обеспеченность медицинским персоналом | 1. Мед.кабинет отсутствует.2. Лицензия на право медицинской деятельности № ЛО-66-01-005287 от 29.03.2018 г.3. Медицинское обслуживание осуществляет педиатр фельдшерско - акушерского пункта, закреплённый за школой по договору с Артинской центральной больницей. Договор № 149 от 01.01.2012 года. |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протоколы лабораторных испытаний № 454 от 13.02.2020г.Наименование: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб». ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах». Следующее обследование по графику ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в СО в г. Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах» в августе 2021 г. |
| 42. | **Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19** |
| 43. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | Имеется:- Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха «МЕГИДЕЗ» - 3 шт. (2 шт. в школе, 1 шт. в детском саду);- Облучатель-рециркулятор бактерицидный «VIPRA РБН» - 11 шт. (10 шт. в школе, 1 шт. в детском саду);- Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150 – 8 шт. (7 шт. в школе, 1 шт. в детском саду). |
| 44. | Обеспечение в образовательных организациях за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета | наличие/отсутствие | Имеется |
| 45. | Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входев образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | Имеется |
| 46. | Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток | наличие/отсутствие | Имеется |
| 47. | Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие(исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук;Свыше 250 человек – 10 штук) | Имеется, 3 штуки |
| 48. | **Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации** |
| 49. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты)1) количество неустраненных недостатков;2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек;3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения;4) отчеты об устранении недостатков | Предписаний со стороны ОМВД России - нет.Акт проверки ОМВД России по Артинскому району от 08.02.2021 г. |
| 50. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях:1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата);2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата);4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерациипо Свердловской области (дата) | Имеется Паспорт безопасности образовательной организации (четвертая категория опасности), согласован в:1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (05.12.19 г.);2) ГУ МЧС России по Свердловской области (11.12.19 г.);3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (09.12.19 г.);Имеются дополнения к паспорту безопасности 18.06.2020 г.4)- |
| 51. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Ответственный за антитеррористическую защищенность – Сыропятова Е.А., зав. филиалом №1.Приказ «Об организации антитеррористической защищенности в МАОУ «Артинский лицей» от 01.06.2021г. № 49-ОД |
| 52. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | 1) Обучена Сыропятова Е.А., зав. филиалом № 1 (удостоверение № 1652 от 03.06.2021 г.);2) Обучение сотрудников – проведение инструктажа два раза в год. |
| 53. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | Имеются планы эвакуации работников, обучающихся, утверждены 01.09.2016 г. |
| 54. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов  | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | Пропускной режим обеспечивается вахтером, приказ №6-К, от 13.01.2020г. |
| 55. | Организация физической охраны  | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож);2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты);3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | 1) Днём охрану ОО осуществляет вахтер Уткина Л.Г.. В ночное время охрану осуществляют сторожа Аристов В.Д., Лесников Е.И., согласно графика дежурства (Приказ №30 от 07.03.2013 г.Приказ №36 от 26.04.2008 г.)2) -3) - |
| 56. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;3) договор на обслуживание (указать реквизиты);4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры);5) КТС не обслуживается (причина, меры) | 1. Кнопка тревожной сигнализации имеется в исправном состоянии.2. Кнопка тревожной сигнализации выведена на Единую дежурную диспетчерскую службу пгт. Арти, телефон 112.3. Договор №91 от 01.01.2021, ИП Иноземцев4. -5. -  |
| 57. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность;2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры);4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) Имеется автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей (звуковая, речевая) ОКО-3-А-01 с выводом на ГКПТУ СО «ОПС СО №1», пгт. Арти;2) Договор на обслуживание с ИП Иноземцев В. И. от 01.01.2021 г. № 90;3) -;4) - |
| 58. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность;2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры);4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1. Система охранной сигнализации отсутствует.2. Договора на обслуживание нет.3. Объект 4 категории (менее 50 человек) не требует данного вида охраны. 4. Не предусмотрена паспортом безопасности ОО от 09.12.2019 г. |
| 59. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации);2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру);3) вывод изображения;4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1. Установлена система видеонаблюдения MATRIXTech по периметру и внутри здания. 2. Количество видеокамер - 10 шт. (внутри здания организации – 2 купольные камеры MATRIXTech MT-DW5.0AHD20K(3.6); по периметру – 8 уличных видеокамер MATRIXTech MT-CW5.0 AHD20K(3.6), обеспечивающих просмотр «слепых зон»), из них находится в исправном состоянии - 10 шт.3. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится: на записывающее устройство MATRIXTech М-16АHD5.0MP-L H.265. На пульт полиции не выводится.4. Ответственный Баушев Е.А., учитель информатики. Приказ № 50-од от 01.06.2021г. |
| 60. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | 1) наличие;2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1. Имеется система видеонаблюдения, выведенная в кабинет зав. филиала и на вахту; на 1 этаже установлено оборудование средств передачи тревожных сообщений на Единую дежурную диспетчерскую службу п. Арти, телефон 112.2.- |
| 60. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие;2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Имеется контрольно-пропускной пункт при входе в здание ОО: контроль входа посетителей осуществляет вахтер, действующий согласно инструкции.  |
| 61. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие;2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Имеется металлодетектор «Арка» -1шт. |
| 62. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность;2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры);4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Контроль и управление доступом на объект осуществляется посредством видеонаблюдения, установленного на входах/въездах на территорию ОО. |
| 63. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие;2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Установлены двустворчатые решётчатые ворота, высотой 2 метра 40 сантиметров, обеспечивающие жёсткую фиксацию их створок в закрытом состоянии. |
| 64. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие;2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Имеются распашные металлические ворота, оснащенные накладным замком. 2 металлические сварные калитки, высотой 2.4 метра оснащены врезными запирающими устройствами. |
| 65. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие;2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Имеется средство снижения скорости -искусственная неровность |
| 66. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения;2) состояние ограждения |  1. Ограждение в наличии по всему периметру.2. Территория ОО ограждена 3D ограждением, высотой 2.40 метра. Акт проверки ограждения МАОУ «Артинский лицей» № 6 от 14.06.2021 г. |
| 67. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие;2) исправность | 1. Имеется 2. Круговое освещение по периметру здания – 3 светодиодных светильника в исправном состоянии. Акт проверки освещения МАОУ «Артинский лицей» №5 от 14.06.2021 г. |
| 68. | **Раздел 8. Информационная безопасность** |
| 69. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | Изданий, включенных в Федеральный список экстремистских материалов, не выявлено. Акт сверки комиссией ОО от 04.06.2020 г |
| 70. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие  | Доступ имеется, муниципальный контракт с ОАО Ростелеком от 11.01.2016г. № 3991304 (пролонгирован на 2021 г.) |
| 71. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 12 шт. |
| 72. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | Нет  |
| 73. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра;2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | 1) SkyDN –облачный контент-фильтр2) все компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр. |
| 74. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | Акт проверки образовательного учреждения по контентной фильтрации от 09.06.2021 г. (комиссия ОО) |
| 75. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Ответственный за информационную безопасность Баушев Е. А., учитель информатики.Приказ от 30.06.2020 г. № 90-ОД. |
| 76. | **Раздел 9. Безопасность дорожного движения** |
| 77. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты);2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты);3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);8) укомплектованность водителями;9) стаж работы водителя, обучение | 1. Ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения – Иванов П.А., механик. Приказ 46-ОД от 22.06.2017г.2.-3.-4.-5.-6.-7.-8.-9.- |
| 78. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | * 1. наличие (в том числе визуализированного паспорта);
	2. паспорт утвержден (дата);
	3. паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата);
	4. паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)
 | 1) Имеется.2) Паспорт утвержден директором МАОУ «Артинский лицей» 24.06.2019 г.3) Согласован в Госавтоинспекции 27.06.2019 г.4) Согласован в Администрации Артинского ГО 26.06.2019 г. |
| 79. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | Имеется учебно-тренировочный перекрёсток в рекреации 2 этажа. |
| 80. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | Нет |
| 81. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | Имеется уголок безопасности дорожного движения: «Добрая дорога детства», расположенный в рекреации 2 этажа. |
| 82. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации | 1. наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;
2. количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом;
3. наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части
 | 1.Филиал МОАУ «Артинский лицей»- «Усть-Югушинская ООШ» имеет целостное ограждение территории, исключающее выход на проезжую часть.2.Имеется 1 пешеходный переход, оборудованный системой импульсной индикации на базе светофора Т.7 для пешеходных переходов; 3.Тротуары имеются, состояние удовлетворительное.На подъезде к ОО установлены следующие знаки:Предписывающие знаки: 5.19.1, 5.19.2. «Пешеходный переход» (1 шт.)Предупреждающий знак 1.23 «Дети».Установлены светофоры Т-7. |
| 83. | **Раздел 10. Охрана труда** |
| 84. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ от 07.06.2020 г. № 40-ОД.ФИО ответственного – Ваулина Елена Александровна.Должность – специалист по охране труда. |
| 85. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Имеется коллективный договор на 2019-2021 гг., зарегистрирован Государственным казенным учреждением службы занятости населения Свердловской области «Артинский центр занятости» 20.05.2019 г. запись № 8-К. |
| 86. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1) Бугуева Ф. Ф., директор лицея (удостоверение № 163 от 08.07.2019 г., вкладыш к удостоверению № 110/1-П21 от 30.04.21);Сыропятова Е.А., заведующая филиалом № 1 (удостоверение № 168 от 08.07.2019 г.)2) Уполномоченные по ОТ: Мехоношин Д. А., заместитель директора по АХЧ (удостоверение № 166 от 08.07.2019 г.);Члены комиссии по ОТ:Бологова Н. И., специалист по ОТ (удостоверение № 515 от 01.03.2021 г., вкладыш к удостоверению № 110/1-П21 от 30.04.21);Ваулина Е.А., специалист по ОТ (удостоверение № 516 от 01.03.2021 г., вкладыш к удостоверению № 110/1-П21 от 30.04.21);Кузнецова Е.А., заместитель директора по УВР (удостоверение № 170 от 08.07.2019 г., вкладыш к удостоверению № 110/1-П21 от 30.04.21) |
| 87. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | Имеется, утвержден приказом директора «Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению комплексной безопасности МАОУ "Артинский лицей" на 2021-2022 учебный год от 01.06.2021г. № 51-ОД. План работы по охране труда и профилактике детского травматизма в МАОУ «Артинский лицей» на 2020-2021 учебный год» утвержден приказом директора от 01.06.2021г. № 48-ОД. |
| 88. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Имеются инструкции по охране труда для сотрудников МАОУ «Артинский лицей» согласно штатного расписания №№ ОТ1 – ОТ59, ответственный Бологова Н.И., специалист по ОТ.Имеются инструкции по охране труда по отдельным видам деятельности №№ ОТ60 – ОТ92, ответственный Бологова Н.И., специалист по ОТ.Имеются инструкции по охране труда по отдельным видам занятий с обучающимися №№ ОТ92 – ОТ120, ответственный Бологова Н.И., специалист по ОТ. |
| 89. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | Журнал вводного инструктажа начат в 2020 г., ответственный – Бугуева Ф.Ф., директор лицея.Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте начат в 2011 г. Ответственный – Ваулина Е.А., специалист по ОТ;Журнал инструктажа обучающихся по охране труда при организации общественно-полезного, производительного труда и проведении внеклассных и внешкольных мероприятий начат в 2006 г. Журнал учета выдачи инструкций по охране труда для работников ОО начат в 2021 г. Ответственный – Ваулина Е.А., специалист по ОТ Журнал регистрации инструкций по охране труда для работников ОО начат в 2021 г. Ответственный – Ваулина Е.А., специалист по ОТ |
| 90. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | В соответствии с графиком проведения инструктажа и в соответствии с планом работы по ОТ на 2021-2022 учебный год.Вводный – при приеме на работу;первичный – на рабочем месте;повторный – 1 раз в 6 месяцев;целевой – при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями;внеплановый - при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил по охране труда и инструкций по охране труда. |
| 91. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда)  на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего;2) количество аттестованных рабочих мест;3) количество неаттестованных рабочих мест,4) планируемые сроки аттестации | 1) 17 рабочих мест.2) 17 рабочих мест.3) 04) 2021 год – 5 рабочих мест;2022 год – 7 рабочих мест;2025 год – 5 рабочих мест. |
| 92. | **Раздел 11. Ремонтные работы** |
| 93. | Проведение капитального ремонта | виды работ | - |
| 94. | Проведение текущего ремонта | виды работ | 1. Покраска стен, потолков, полов, дверей, окон в учебных кабинетах и в местах общего пользования;
2. Установка локальных вытяжных систем вентиляции для моечных ванн (столовая + пищеблок) 3 шт.
3. Скашивание травы на территории школы
 |
| 95. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2021 год и последующие годы | 1.Капитальный ремонт кровли |