Приложение №3

к Акту готовности

МАОУ «Артинский лицей»

к 2022 / 2023 учебному году

Филиал №2 муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Артинский лицей»-

«Пристанинская НОШ имени генерал-лейтенанта Шевалдина Т.И.»

| № п/п | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Характеристика образовательной организации |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав ОО, утвержденный приказом Управления образования Администрации Артинского городского округа от 04.12.2018 г. № 231-од - изменение № 1 в Устав МАОУ «Артинский лицей» утверждено приказом Управления образования Администрации Артинского городского округа от 11.03.2020 г. № 77-од; - изменение № 2 в Устав МАОУ «Артинский лицей» утверждено приказом Управления образования Администрации Артинского городского округа от 24.03.2021 г. № 55-од. |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты | Имеются документы, подтверждающие закрепление за МАОУ «Артинский лицей» недвижимого имущества на правах оперативного управления: Свидетельство о государственной регистрации права на здание школы с полуподвалом от 31.07.2015 г. 66-66/005-66/005/300/2015-296/2. |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок общей площадью 3619 кв.м. от 25.12.2015 г. 66-66/005-66/005/661/2015-3677/2. |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; дата и номер свидетельства об аккредитации | 1) Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 18651 выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 06. 05. 2016 г., бессрочно. Имеется приложение №3 с указанием видов образовательной деятельности в филиале №2 – Пристанинская НОШ; 2) Данные, указанные в лицензии, соответствуют уставу; 3) Виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: - начальное общее образование (общеобразовательная программа начального общего образования), вид программы – основная (срок освоения – 4 года); 4) Свидетельство об аккредитации от 23. 06. 2016 г. № 9054. Срок свидетельства до 12.12.2023 г. |
|  | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | Имеются образовательные программы: - Основная образовательная программа начального общего образования утверждена директором приказ № 75-ОД от 31.08.2021г. - Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1.) (утверждена приказом директора МАОУ «Артинский лицей» от 31.08.2021 г. № 75-од); - Образовательные программы дополнительного образования, утвержденные приказом директора МАОУ «Артинский лицей» от 31.08.2021 г. № 78-од Спортивно-оздоровительная направленность: РП ДОП Подвижные игры РП ДОП Футбол 8-9 лет РП ДОП Футбол 10-11 лет |
|  | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | 1) Имеется Программа развития муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Артинский лицей» «Цифровая школа – реальность XXI века» на 2019-2023 годы. Принята Управляющим советом МАОУ «Артинский лицей» (протокол от 26.12.2018г. №2), утверждена приказом директора лицея от 26.12.2018 г. № 102/1, согласована с Начальником Управления образования Администрации Артинского городского округа от 27.12.2018г. 2) - |
|  | Наличие плана работы образовательной организации на 2020-2021 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | 1) Имеется. 2) План работы МАОУ «Артинский лицей» на 2022-2023 учебный год утвержден приказом директора от 11.06.2022 г. № 62-ОД. |
|  | Количество объектов (территорий) образовательной организации | всего (единиц); в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1) 1 2) 0 |
|  | Условия работы образовательной организации | в одну или в две смены (указать); в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | 1) В одну смену. 2) В первую смену обучаются 4 класса; 29 человек. 3) 0 |
|  | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | проектная допустимая численность обучающихся (человек); количество классов по комплектованию; планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 1) Допустимая численность обучающихся – 100. 2) 3 класса. 3) 29 человек. 4) 17 человек. 5) 0 |
|  | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 1) по штатному расписанию: Администрация – 0,5 Учителя – 4,8 Воспитатель ГПД- 1ст. мастера производственного обучения - 0 научные работники - 0 медицинские работники -0 иные работники – 9,5 2) Администрация - 1 Учителя -5 Воспитатели-1 мастера производственного обучения - 0 научные работники - 0 медицинские работники - 0 иные работники - 10 3)Вакансий нет |
| Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |
|  | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | Система канализации готова (Акт проверки комиссией ОО № 3 от 28.06.2022 г.) Система отопления готова (Акт проверки комиссией ОО № 17 от 28.06.2022 г.) Система водоснабжения готова (Акт проверки комиссией ОО № 9 от 28.06.2022 г.) |
|  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | Учебные кабинеты оснащены ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами СанПиН № 2.4.2.2821-10. Акт приемки учебных кабинетов № 15 от 28.06.2022 г. (комиссия ОО). |
|  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Начальная школа – 100% обеспеченность в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Справки об укомплектованности учебниками по образовательным программам НОО, ООО, СОО от 28.06.2022 г. |
|  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  | Мастерские отсутствуют |
| Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |
|  | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала |  | Имеется спортивный зал общей площадью 96,5 м2, отвечающий требованиям нормативно-технических документов по охране труда и технике безопасности (СанПиН № 2.4.2.2821 – 10). Акты проверки эксплуатационной надежности и готовности спортивного зала от 28.06.2022 г. № 11 (комиссия ОО). |
|  | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | Имеется спортивное оборудование и спортивный инвентарь: Кольца баскетбольные - 2 Стенка гимнастическая - 2 Турник-2 Мячи волейбольные-10 Мячи баскетбольные-10 Мячи футбольные-5 Обручи- 5 Скакалки- 10 Гантели-2 Сетка волейбольная- 1 Маты гимнастические- 4 Сетка футбольная-1 Набор для настольного тенниса-1 Сетка баскетбольная-2 Шашки-3 Палки гимнастические-20 Стол для настольного тенниса-1 Лыжи –14 пар Палки- 14 пар Рулетка-1 Мячи для большого тенниса-1 Насос-1 Мяч для метания-1 Скамья гимнастическая-1 Дартс-1 Состояние оборудования и инвентаря удовлетворительное. Имеется акт-разрешение на использование в образовательном процессе спортивного оборудования и гимнастических снарядов (Акт № 3 от 14.06.2021 г.) Сертификат соответствия на мячи волейбольные № ЕАЭС RU C-RU.АЮ18.В.00014/19 серия RU № 0114957. |
|  | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки |  | На территории филиала имеется спортивная площадка (беговая дорожка -30 метров, баскетбольная (волейбольная) площадка). Состояние – удовлетворительное. Акт № 11 от 28.06.2022 г. на использование в образовательном процессе спортивного оборудования на спортивной площадке. |
|  | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Спортивное оборудование (в соответствии с п.18) соответствует ГОСТ Р 55678-2013. Имеется спортивная площадка для проведения уроков физической культуры, в том числе: футбольное поле, волейбольная площадка, беговая дорожка, полоса препятствий. Состояние – удовлетворительное (Акт № 16 от 28.06. 2022г., комиссия ОО) Имеется журнал испытаний спортивного оборудования (начат 27.06.2016 г.) |
| Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | предписание/акт (указать реквизиты) 1) количество неустраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений | Предписаний Госпожнадзора - нет. Акт проверки Отделом надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Красноуфимск, муниципального образования Красноуфимский округ, Ачитского городского округа, Артинского городского округа от №27 от 08.07.2020г. |
|  | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Ответственный за пожарную безопасность – Туканова Е.Н., зав. филиалом №2. Приказ «Об обеспечении пожарной безопасности МАОУ «Артинский лицей» от 15.06.2022 г. № 67-ОД |
|  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1) Бугуева Ф.Ф., директор лицея. Обучение пройдено 10.06.2021г., удостоверение № 1776. 2) Туканова Е.Н., зав. филиалом №2, обучение пройдено 10.06.2021 г., удостоверение № 1780. 3) Всего обучено 14 сотрудников. 4) Обучение обучающихся ППБ проходит на уроках во внеурочной деятельности, классных часах, «минутках безопасности» в соответствии с планом работы. 5) Эвакуационные учения с обучающимися проходят 4 раза в учебный год: 1 эвакуация 20.09. 2021, 2 эвакуация 19.12. 2021, 3 эвакуация 24.02. 2022, 4 эвакуация 16.04. 2022 |
|  | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1) В наличии 8 огнетушителей ОП-4. 2) Имеется, начат в 2019 году, ответственный – Туканова Е.Н. 3) Проверка средств на срок годности проводится ежеквартально. Акт проверки первичных средств пожаротушения (огнетушителей) от 22.06.2022 г. (ООО «Алтын») 8 огнетушителей до 2029г. |
|  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики | 1) АПС и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находятся в исправном состоянии. Акт проведения обследования АПС обслуживающей организацией ИП Иноземцев В.И. от 20.04.2022 г. 2) Договор с ИП Иноземцев В.И. на техническое обслуживание пожарной сигнализации от 10.01.2022г. № 90. 3) Имеется объектовая станция для вывода сигнала о пожаре в подразделение МЧС России (Сигнал – 20М). 4) Договор с ИП Иноземцев В.И. на техническое обслуживание пожарной сигнализации от 10.01.2022г. № 91. 5) Иные системы пожарной автоматики отсутствуют. |
|  | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Пути эвакуации соответствуют требованиям ППБ. Акт проверки от 28.06.2022 г. № 10 (комиссия МАОУ «Артинский лицей»). |
|  | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | указать реквизиты | Технический отчет по проверке защитного заземления, электрической изоляции и замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» в электроустановках 380/220 с глухо-заземленной нейтралью от 27.07.2015г. Исполнитель ООО «Регион», г. Красноуфимск. Энергетический паспорт Рег. № 019-123-12111 |
|  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | 1)- 2) Акт проверки обеспечения надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения на территории Пристанинской сельской администрации ГКПТУ СО «ОПС СО №1» от 25.06. 2022 года |
|  | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службе (указать реквизиты) | Здание ОО имеет один этаж, площадь 615м2, Декларация пожарной безопасности от 23.06.2021 регистрационный № 65203000-ТО-81 |
| Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |
|  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | предписание/акт (указать реквизиты) 1) количество выданных предписаний по устранению нарушений; 2) количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений; 4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых установлен до 1 сентября; 5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 6) отчеты об устранении нарушений | 1. Акт проверки Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах № 640/2020-23 от 15.12.2020 г. 2. – 3. 4. 0 5. Имеется план устранения нарушений, утвержден приказом № 22-од от 11.04.2021г 6. 0 |
|  | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников | 1. Бугуева Фаина Федоровна – аттестована по специальности директор 10.06.2021 г. (Протокол №10098751); 2. Сайфуллина Гульнара Фагильовна – аттестована по специальности школьный фельдшер 10.06.2021 г. (Протокол № 10099366); Мехоношин Д.А. – аттестован по специальности зам. по АХЧ 10.06.2021 г. (Протокол № 10099082); Туканова Елена Николаевна – аттестована по специальности заведующая филиалом 10.06.2021г (Протокол № 10108986) 3)Работник столовой – 1 человек, 14.04.2021г Технические работники – 4 человека (Июнь, 2021г.) Педагогический коллектив – 3 человека (Июнь, 2021г.) |
|  | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | 1) Имеется комната для раздачи и приёма пищи на 24 места; 2) Оснащение комнаты для приема и раздачи пищи: 4 стола для приема пищи, стол для раздачи пищи, 5 моечных раковины, шкаф для хранения посуды, 8 скамеек, 1 бойлер. 3) нет 4) Горячее питание организовано за счет собственной столовой МАОУ «Артинский лицей», еда доставляется из МАОУ «Артинский лицей» в филиал МАОУ « Артинский лицей»-«Пристанинская НОШ имени генерал-лейтенанта Шевалдина Т.И.»» 3 раза в день. 5) 100% охват питанием обучающихся (29 человек) 6) нет |
|  | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | Наличие/отсутствие, указать даты | Акт №20 от 20.05.2022 прохождения медицинского осмотра сотрудниками образовательного учреждения на 2022-2023 учебный год согласован с директором МАОУ «Артинский лицей» Бугуевой Ф.Ф. и утвержден Главным врачом ГБУ СО «Артинская ЦРБ» Худяковым В. А. Медицинский осмотр в 2022 году должны пройти 15 человека, по состоянию на отчетную дату прошел 14 человек. |
|  | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | Питьевая вода привозная, бутилированная. В комнате для приема пищи организован стол для питьевой воды, вода поставляется ежедневно. |
|  | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Вентиляция отсутствует |
|  | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | 1. Мед.кабинет отсутствует. 2. Лицензия на право медицинской деятельности № ЛО-66-01-005287 от 29.03.2018 г. 3. Медицинское обслуживание осуществляет педиатр Шутова Галина Владимировна, выписка из приказа №20-Р-пот 20.05.1985 г. (документ от 27.06.2016г). Договор № 12 от 11.01.2016 года. |
|  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протокол лабораторных испытаний № 07/00917-22 от 04.03.2022 - вода питьевая централизованных систем водоснабжения; № П-07/00373-22 от 05.03.2022г. - смывы с объектов внешней среды; № П-07/00371-22 от 05.03.2022г. - смывы с объектов внешней среды; № П-07/00372-22 от 03.03.2022г. - смывы с объектов внешней среды; № 07/00916-22 от 04.03.2022г.-дезинфицирующее средство ДЕО-хлор, рабочий раствор 0,015%; № 07/00917-22, 07/00918-22 от 04.03.2022 - вода питьевая централизованного водоснабжения- разводящая сеть. |
|  | Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19 |
|  | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | Имеются: - облучатель бактерицидный рециркулятор воздуха VIPRA-7 шт.; - облучатель бактерицидный ОБН-150- 5 шт. Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха на передвижной платформе РБОВ 908- 3 шт. Журнал эксплуатации оборудования начат 25.05.2022 |
|  | Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | В образовательной организации обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в образовательную организацию, комнату для приема пищи, туалетные комнаты. |
|  | Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток | наличие/отсутствие | Для сотрудников образовательной организации обеспечен недельный запас средств индивидуальной защиты (одноразовых масок и перчаток). |
|  | Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; Свыше 250 человек – 10 штук) | В образовательной организации имеются бесконтактные термометры в количестве 2 шт. |
|  | Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | Предписаний со стороны ОМВД России - нет. Акт проверки ОМВД России по Артинскому району от 08.02.2021 г. |
|  | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата) | Категория опасности объекта (территории) – четвертая. Имеется Паспорт безопасности образовательной организации: 1) Филиал ФГКУ «УВОВНГ России по Свердловской области» 22.06.2022 г.; 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (19.07.20222) 3) Красноуфимское отделение УФСБ по Свердловской области 29.05.2022 г. |
|  | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Ответственный за антитеррористическую защищенность – Туканова Е.Н., зав. филиалом №2. Приказ «Об организации антитеррористической защищенности в МАОУ «Артинский лицей» от 15.06.2022г. № 66-ОД |
|  | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | 1) Обучение должностных лиц в НОЧУ ЦДПО «Престиж»: Бугуева Ф. Ф., директор (удостоверение № 1649 от 03.06.2021 г.); Туканова Е. Н., руководитель филиала № 2 (удостоверение № 1653 от 03.06.2021 г.); 2) В 2020-2021 году проведены два плановых и один не плановый инструктажи. |
|  | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | Имеются. Утверждены 01.06.2021г. |
|  | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | Пропускной режим обеспечивается гардеробщицей, ведется журнал учета посещений начат 01.10.2018 году. |
|  | Организация физической охраны | ) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | 1) Об организации пропускного режима приказ № 72-ОД от 15.06.2022. Днём охрану ОО осуществляют гардеробщицы Щапова О.В. и Сыропятова Т. А. В ночное время охрану осуществляют сторожа Сыропятов А.М. и Туканов А.С., согласно графика дежурства (Приказ № 27-К от 09.01.2020 г. Приказ № 42-К от 08.01.2019 г.) 2) - 3) – |
|  | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1. Кнопка тревожной сигнализации имеется в исправном состоянии. 2. Кнопка тревожной сигнализации выведена на Единую дежурную диспетчерскую службу пгт. Арти, телефон 112. 3. Договор №91 от 10.01.2022, ИП Иноземцев 4. - 5. - |
|  | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) Имеется автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей (звуковая, речевая) ОКО-3-А-01 с выводом на ГКПТУ СО «ОПС СО №1», п. Арти; 2) Договор с ИП Иноземцев В. И. от 10.01.2022 г. № 90; 3) -; 4) - |
| 58. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) отсутствует 2) Договора на обслуживание нет; 3) объект 4 категории (менее 50человек) не требует данного вида охраны. 4)- |
| 59. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1) Установлена система видеонаблюдения AHD DVR модель M-8AHD5 OMP-LH.265 по периметру и внутри здания 2) Всего 8 камер, из них: - по периметру – 6 шт.; - внутри ОО – 2 шт. 3) Вывод на пункт технического видеонаблюдения (вахта 1 этажа, на рабочее место вахтера). 4) Ответственный Баушев Е.А., учитель информатики. Приказ № 68-ОД от 15.06.2022г. |
| 60. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) На 1 этаже филиала образовательной организации оборудовано место для вахтера с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации |
| 61. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Имеется контрольно-пропускной пункт при входе в здание филиала ОО: контроль входа посетителей осуществляет вахтер, назначенный приказом директора, действующий согласно инструкции. На входе имеется стационарная рамка металлодетектора «Арка». |
| 62. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Имеется стационарный арочный металлодетектор «Арка»-1 шт, 2)- |
| 63. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1. В наличие и исправном состоянии. 2. Отсутствует 3.Обслуживание осуществляет ответственный Баушев Е.А. заместитель директора по АХЧ. Приказ № 68-од от 15.06.2022 г. |
| 64. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Установлены двустворчатые ворота, высотой 1,2 метра, обеспечивающие жёсткую фиксацию их створок в закрытом состоянии. |
| 65. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | При въезде на объект установлен дорожный знак 3.1. «Въезд запрещен», установлены металлические ворота с жесткой фиксацией. |
| 66. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Имеются средства снижения скорости: искусственная неровность. |
| 67. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | 1) Имеется ограждение из металлической сетки и деревянных досок. 2) Состояние удовлетворительное, акт проверки № 6 от 28.06.2022 г. (комиссия ОО). |
| 68. | Наличие освещения по периметру | 1) наличие; 2) исправность | 1. . Освещение имеется и исправно. 2. Акт проверки освещения № 7 от 28.06.2022 г. (комиссия ОО). |
| 69. Раздел 7. Информационная безопасность |
| 70. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | указать реквизиты | Изданий, включенных в Федеральный список экстремистских материалов, не выявлено. Акт сверки образовательной организации от 14.06.2022 г. |
| 71. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) | указать реквизиты | Доступ имеется, муниципальный контракт с ОАО Ростелеком от 01.01.2022г. № 3991304 |
| 72. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет |  | Количество компьютеров - 19; Количество компьютеров в локальной сети - _8_; Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет - 4; |
| 73. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | указать реквизиты | Нет |
| 74. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | 1) SkyDNS - облачный контент-фильтр; 2) Все компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр. |
| 75. | Проверка исправности контентной фильтрации | указать реквизиты | Акт проверки № 19 контентной фильтрации от 27.06.2022 г. (комиссия ОО). |
| 76. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты | Ответственный за информационную безопасность Баушев Е. А., учитель информатики. Приказ от 15.06.2022 г. № 63-ОД. |
| 77. Раздел 8. Безопасность дорожного движения |
| 78. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение | Подвоза обучающихся нет |
| 79. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | наличие (в том числе визуализированного паспорта); паспорт утвержден (дата); паспорт согласован в территориальном отделе Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата) | 1) Имеется Паспорт дорожной безопасности; 2) Утвержден 10.08.2022 г. 3) Согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД РФ 10.08.2022 г. 4) Согласован в администрации Артинского ГО 10.08.2022 г. |
| 81. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка |  | Площадка по обучению детей правилам дорожного движения отсутствует, имеется учебно-тренировочный перекрёсток в коридоре школы |
| 81. | Наличие класса «Светофор» |  | Класс «Светофор» отсутствует. |
| 82. | Наличие уголков безопасности дорожного движения |  | Уголки безопасности имеются в каждом классе. Имеется в цвете схема путь «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ». |
| 83. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиям Национального стандарта Российской Федерации | 1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом Р52289–2004; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1) Филиал МАОУ «Артинский лицей»-«Пристанинская НОШ имени генерал-лейтенанта Шевалдина Т.И.» имеет ограждение от дороги, что исключает выход на проезжую часть. 2) Имеется пешеходный переход, расположенный по маршруту движения детей, в соответствии с ГОСТ Р52289–2004; 3) Имеется тротуар (асфальтовая дорожка) на маршрутах движения детей, исключающий движение по проезжей части. На подъезде к ОО установлены следующие знаки: Предписывающие знаки: 5.19.1, 5.19.2. «Пешеходный переход» (4 шт.). Запрещающий знак: 3.2 «Движение запрещено». Предупреждающий знак 1.23 «Дети». Знак особых предписаний 5.20 «Искусственная неровность». |
| 84. Раздел 9. Охрана труда |
| 85. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ от 15.06.2022 г. № 64-ОД. ФИО ответственного – Бологова Наталья Ивановна Должность – специалист по охране труда. |
| 86. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Имеется коллективный договор на 2019-2021 гг., зарегистрирован Государственным казенным учреждением службы занятости населения Свердловской области «Артинский центр занятости» 20.05.2019 г. запись № 8-К. |
| 87. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1) Бугуева Ф. Ф., директор лицея (удостоверение № 163 от 08.07.2019 г., вкладыш к удостоверению № 110/1-П21 от 30.04.21); 2) Уполномоченные по ОТ: Масальский С. И., мастер ПО (удостоверение № 165 от 08.07.2019 г.). Члены комиссии по ОТ: Строганков В.Ю., заместитель директора по АХЧ (удостоверение № 609/22 от 08.07.2022 г.); Бологова Н.И., специалист по ОТ (удостоверение № 516 от 01.03.2021 г., вкладыш к удостоверению № 110/1-П21 от 30.04.21); Кузнецова Е.А., заместитель директора по УВР (удостоверение № 170 от 08.07.2019 г., вкладыш к удостоверению № 110/1-П21 от 30.04.21) Туканова Е. Н., заведующая филиалом № 2 (удостоверение № 169 от 08.07.2019 г.). |
| 88. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации |  | Имеется, утвержден приказом директора «Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению комплексной безопасности МАОУ "Артинский лицей" на 2022-2023 учебный год от 15.06.2022г. № 65-ОД. План работы по охране труда и профилактике детского травматизма в МАОУ «Артинский лицей» на 2022-2023 учебный год» утвержден приказом директора от 15.06.2022г. № 65-ОД.. |
| 89. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Имеются инструкции по охране труда для сотрудников МАОУ «Артинский лицей» согласно штатного расписания №№ ОТ1 – ОТ59, ответственный Бологова Н.И., специалист по ОТ. Имеются инструкции по охране труда по отдельным видам деятельности №№ ОТ60 – ОТ92, ответственный Бологова Н.И., специалист по ОТ. Имеются инструкции по охране труда по отдельным видам занятий с обучающимися №№ ОТ92 – ОТ120, ответственный Бологова Н.И., специалист по ОТ. |
| 90. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда |  | Журнал вводного инструктажа начат в 2020 г., ответственный – Бугуева Ф.Ф., директор лицея. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте начат в 2011 г. Ответственный – Бологова Н.И., специалист по ОТ; Журнал инструктажа обучающихся по охране труда при организации общественно-полезного, производительного труда и проведении внеклассных и внешкольных мероприятий начат в 2006 г. Журнал учета выдачи инструкций по охране труда для работников ОО начат в 2021 г. Ответственный – Бологова Н.И., специалист по ОТ Журнал регистрации инструкций по охране труда для работников ОО начат в 2021 г. Ответственный – Бологова Н.И., специалист по ОТ |
| 91. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | В соответствии с графиком проведения инструктажа и в соответствии с планом работы по ОТ на 2022-2023 учебный год. Вводный – при приеме на работу; первичный – на рабочем месте; повторный – 1 раз в 6 месяцев; целевой – при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями; внеплановый - при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил по охране труда и инструкций по охране труда. |
| 92. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1)количество рабочих мест, всего; 2)количество аттестованных рабочих мест; 3)количество неаттестованных рабочих мест, 4)планируемые сроки аттестации | 1) 14; 2) 14; 3) 0; 4) 2024 год – 7 рабочих мест; 2025 год – 2 рабочих места; 2026 год – 5 рабочих мест |
| 93. Раздел 10. Ремонтные работы |
| 94. | Проведение капитального ремонта | виды работ | нет |
| 95. | Проведение текущего ремонта | виды работ | Косметический ремонт кабинетов начальных классов: Шпаклевка частично стен Побелка стен Покраска пола Ремонт пола в кабинете информатике Побелка стен и покраска пола в спортивном зале Побелка стен в полуподвале Посадка и уход за цветами в цветнике Обкашивание травы на территории филиала |
| 96. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2023 год и последующие годы | Строительство новой школы-сад на 100 мест |